## Sheet1
Survey Date (yyyy-mm-dd): | 2022-09-16 | [6 empty] | Diver SN: | x6477
Survey: | HBI Dock | [6 empty] | Minidot SN: | 880413
| Diver Raw | [5 empty] | Diver Calc | Minidot Raw
Sampling Event | Instrument Time (UTC) | Absolute Pressure (mH2O) | Temp (deg C) | Cond (mS/cm) | Air Press Time (UTC) | Air Pressure (mH2O) | Hydrostatic Pressure (dbar) | Instrument Time (UTC) | Temp (deg C) | DO (mg/L uncorr)
1_1 | 16:07 | 10.6834 | 14.5 | 33.951 | 16:17 | 10.4362 | 0.24242 | 45551.6715 | 14.763 | 12.4216
1_2 | 16:15 | 16.0693 | 13.297 | 34.9661 | 16:17 | 10.4362 | 5.5242 | 16:15 | 13.46 | 10.0563
1_3 | 16:26 | 10.7371 | 14.443 | 34.9778 | 16:20 | 10.4304 | 0.30077 | 16:26 | 14.581 | 12.7671
1_4 | 16:32 | 15.9619 | 13.617 | 34.7624 | 16:34 | 10.4132 | 5.4414 | 16:32 | 13.801 | 10.7817
1_5 | 16:40 | 15.5805 | 13.647 | 34.8474 | 16:42 | 10.417 | 5.0637 | 16:40 | 13.914 | 10.8186