## Sheet1
Survey Date (YYYY-MM-DD): |  | 2025-01-15 |  |  |  |  | CTD-Diver SN: |  | 01 - X6477
Survey: |  | Hyacinthe Bay |  |  |  |  | miniDOT SN: |  | 7450 - 619573
| CTD - Diver Raw | [5 empty] | CTD-Diver Calculation | miniDOT Raw Data
Sampling Event | Instrument Time (UTC) | Absolute Pressure (mH2O) | Temp (deg C) | Cond (mS/cm) | Air Press Time (UTC) | Air Pressure (mH2O) | Hydrostatic Pressure (dbar) | Instrument Time (UTC) | Temp (deg C) | DO (mg/L uncorr) | Q Value
2_13 | 17:25 | 10.9537 | 7 | 25.292 | 17:00 | 10.5391 | 0.40658 | 17:25 | 7.234 | 10.767 | 0.975
2_14 | 17:43 | 11.0169 | 6.937 | 28.032 | 17:00 | 10.5391 | 0.46856 | 17:43 | 6.946 | 10.877 | 0.976
2_15 | 17:52 | 16.3127 | 7.983 | 30.56 | 17:00 | 10.5391 | 5.662 | 17:52 | 7.939 | 9.938 | 0.978
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0